numer sprawy: TZZ/AR/ZP/3/2020/      						       Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Temat:   Dostawa rur z tworzyw sztucznych

Dane dotyczące Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o.
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Czysta 5
tel. 32/ 215 – 37 – 17

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa...........................................................................................................................

Adres............................................................................................................................

Nr telefonu ...........................................................................................................

NIP…………………………………….………………………………………………

e-mail, na który będą wysyłanie zamówienia częściowe (w przypadku wyboru oferty):

........................................................................................................................................

Zestawienie szczegółowe tabela nr 1

| L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość * | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Producent ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RURA DWUWARSTWOWA POLIETYLENOWA do wody pitnej. Rura dwuwarstwowa do przewiertów sterowanych i układania bez obsypki piaskowej wykonana w całości z PE100RC podwyższonych parametrach wytrzymałościowych. Rury PE100RC dwuwarstwowe muszą być wykonane zgodnie ze specyfikacją PAS 1075 TYP2. Zgodność wykonania rur ze specyfikacją PAS 1075, która musi być potwierdzona certyfikatami DIN CERTCO lub TUV SUD. Certyfikaty oddzielnie dla każdej grupy wymiarowej oraz typu rur. Do produkcji rur powinien zostać zastosowany wyłącznie materiał pierwotny. Wszystkie oferowane rury muszą pochodzić od jednego producenta. Wyrób finalny powinien posiadać aprobaty techniczne ITB oraz być zgodny z normą PN EN 12201-2+A1 Nie dopuszcza się do stosowania żadnych materiałów wtórnych w tym regranulatów do produkcji rur z materiału klasy PE100. Klasa materiału PE 100 (MRS=10MPa, σLPL.>10MPa, dla t=20°C), wykorzystanego do produkcji rur musi zostać potwierdzona przez akredytowane laboratorium zgodnie z ISO 9080. | Grupa Kapitałowa Radpol Kaczmarek Malewo Spółka Jawna Gerodur |
| 1 | Rura PE 100 RC SDR 11 Ø 40 PN 16 ( w szangach) | mb. | 60 |  |  |  |
| 2 | Rura PE 100 RC SDR 11 Ø 63 PN 16 ( w szangach) | mb. | 60 |  |  |  |
| 3 | Rura PE 100 RC SDR 11 Ø 90 PN 16 ( w szangach) | mb. | 60 |  |  |  |
| 4 | Rura PE 100 RC SDR 11 Ø 110 PN 16 ( w szangach) | mb. | 500 |  |  |  |
| 5 | Rura PE 100 RC SDR 11 Ø 32 PN 16 ( w zwojach) | mb. | 200 |  |  |  |
| 6 | Rura PE 100 RC SDR 11 Ø 40 PN 16 ( w zwojach) | mb. | 200 |  |  |  |
| 7 | Rura PE 100 RC SDR 11 Ø 63 PN 16 ( w zwojach) | mb. | 150 |  |  |  |
| 8 | Rura PE 100 RC SDR 17 Ø 160 PN 10 (w sztangach) | mb. | 800 |  |  |  |
| 9 | Rura PE 100 RC SDR 17 Ø 200 PN 10 (w sztangach) | mb. | 80 |  |  |  |
| 10 | Rura PE 100 RC SDR 17 Ø 225 PN 10 (w sztangach) | mb. | 60 |  |  |  |
| 11 | Rura PE 100 RC SDR 17 Ø 250 PN 10 (w sztangach) | mb. | 340 |  |  |  |
| Taśmy oznaczeniowe i zabezpieczające | Producent |
| 12 | Taśma biało – czerwona, szer.10 cm | mb. | 2000 |  |  | PTS RABKA |
| 13 | Taśma niebieska, bez wkładki metalowej, szer., 20 cm. z nadrukiem „Uwaga wodociąg” lub analogiczny | mb. | 1000 |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO: |  |
| KWOTA VAT: |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

* Dostawa będzie obejmować następujący materiał wykazany w załączniku nr 1 – Formularzu ofertowym, 
w ilości odpowiadającej potrzebom Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykonania całego zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia.

** wykaz firm, które Zamawiający dopuszcza jako producenta dostarczanego przez Wykonawcę asortymentu

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

- Wszystkie zaoferowane w Państwa ofercie materiały mające kontakt z wodą pitną muszą posiadać Atest PZH.

- Podstawą odbioru dostarczonego towaru będzie przedłożenie wraz z dostarczonym towarem faktury VAT lub innego dokumentu (np. WZ) określającego: rodzaj dostarczonego asortymentu, jego ilość oraz cenę jednostkową. W przypadku braku ww. dokumentu dokumentu Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia towaru.

- Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne potwierdzenie na przedłożonej fakturze VAT lub dokumencie WZ, dokonane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, po sprawdzeniu ilości, rodzaju i kompletności przedmiotu zamówienia.

- Każdy dostarczony asortyment powinien być oznaczony kodem kreskowym lub QR określającym parametry dostarczonego materiału. W przypadku dostawy asortymentu o małych gabarytach, nie pozwalających na oznaczenie ich kodem kreskowym lub QR, dany asortyment należy dostarczć w opakowaniu/opakowaniach, na których umieszczony jest ich kod kreskowy lub QR.

Oświadczam, że:

1. Oferowany przedmiot zamówienia posiada wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodności z PN,

2. Okres udzielonej przez nas rękojmi na przedmiot zamówienia wymienionego w tabeli 1. wynosi 12 miesięcy,

3. Dostarczę przedmiot zamówienia (zamawianą partię materiałów), w ciągu 5 dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia częściowego, przesłanego pocztą elektroniczną, na adres (zgodnie z wyborem Zamawiającego):

- Czechowice – Dziedzice ul. Czysta 5 – magazyn,

- Czechowice – Dziedzice – miejsce wykonywanych robót budowlanych (zgodnie z przesłanym zamówieniem). (W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w pkt. 3, Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia towaru).

4. Uznam reklamację wad ukrytych, dostarczonych materiałów i wymienię wadliwe, w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia powyższego przez Zamawiającego;

5. W przypadku wyboru mojej oferty, Zobowiązuję się dostarczać towar określony w Formularzu ofertowym – za podane w nim ceny jednostkowe, w okresie od 15.01.2020r. do 30.06.2020r., według potrzeb Zamawiającego.

6.  Termin płatności – do 30 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

7. W razie potrzeby Zamawiającego, wyrażam zgodę na osobisty odbiór zamówionego asortymentu, przez przedstawiciela Zamawiającego, z magazynu/sklepu/siedziby Dostawcy.

7. Akceptuję warunki określone w ninejszym Formularzu ofertowym.

9. Wypełniłem/am/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia oferty 
w niniejszym postępowaniu pn.: „Dostawa rur z tworzyw sztucznych”.***

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Podpisano :

.................................................

Data/ pieczątka imienna i podpis /

upełnomocniony  przedstawiciel