numer sprawy: TZZ/AR/ZP/2/2021           						                            Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Temat:   Dostawa zaworów, kształtek i akcesoriów do zestawów wodomierzowych

Dane dotyczące Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o.
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Czysta 5
tel. 32/ 215 – 37 – 17

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa...............................................................................................................................

Adres.................................................................................................................................

Nr telefonu........................................................................................................................

NIP…………………………………….……………………………………………...............................................

e-mail …………………………………….……………………………………………………………………………….……

e-mail, na który będą wysyłanie zamówienia częściowe (w przypadku wyboru oferty):

........................................................................................................................................

Tabela nr  1 – Akcesoria wodomierzowe

| Lp | Asortyment | jm | Ilość* | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Producent ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zawory kulowe odcinające proste z końcówkami gwintowanymi obustronnie wewnątrz, PN – 16 z dźwignią: |
| 1 | Ø15 | szt. | 10 |  |  | GENEBRE/ DIAMOND/ VALVEX |
| 2 | Ø20 | szt. | 70 |  |  |  |
| 3 | Ø25 | szt. | 200 |  |  |  |
| 4 | Ø32 | szt. | 70 |  |  |  |
| 5 | Ø40 | szt. | 20 |  |  |  |
| 6 | Ø50 | szt. | 20 |  |  |  |
| Łączniki wykonane z mosiądzu |
| 7 | Nypel Ø15 | szt. | 10 |  |  | SOBIME INSTAL-ART. SOBIME INSTAL-ART. |
| 8 | Nypel Ø20 | szt. | 20 |  |  |  |
| 9 | Nypel Ø25 | szt. | 50 |  |  |  |
| 10 | Nypel Ø32 | szt. | 50 |  |  |  |
| 11 | Nypel Ø40 | szt. | 20 |  |  |  |
| 12 | Nypel Ø50 | szt. | 20 |  |  |  |
| 13 | RedukcjaØ20/15 | szt. | 10 |  |  |  |
| 14 | Redukcja Ø25/15 | szt. | 50 |  |  |  |
| 15 | RedukcjaØ25/20 | szt. | 60 |  |  |  |
| 16 | RedukcjaØ32/15 | szt. | 10 |  |  |  |
| 17 | RedukcjaØ32/20 | szt. | 50 |  |  |  |
| 18 | RedukcjaØ32/25 | szt. | 50 |  |  |  |
| 19 | RedukcjaØ40/20 | szt. | 10 |  |  |  |
| 20 | RedukcjaØ40/25 | szt. | 50 |  |  |  |
| 21 | RedukcjaØ40/32 | szt. | 50 |  |  |  |
| 22 | RedukcjaØ50/25 | szt. | 10 |  |  |  |
| 23 | RedukcjaØ50/32 | szt. | 50 |  |  |  |
| 24 | RedukcjaØ50/40 | szt. | 40 |  |  |  |
| 25 | KolanoØ15WZ | szt. | 10 |  |  |  |
| 26 | KolanoØ20 WW | szt. | 20 |  |  |  |
| 27 | KolanoØ20WZ | szt. | 20 |  |  |  |
| 28 | KolanoØ25 WW | szt. | 30 |  |  |  |
| 29 | KolanoØ25WZ | szt. | 30 |  |  |  |
| 30 | KolanoØ32WW | szt. | 20 |  |  |  |
| 31 | KolanoØ32WZ | szt. | 20 |  |  |  |
| 32 | KolanoØ40WW | szt. | 10 |  |  |  |
| 33 | KolanoØ40WZ | szt. | 10 |  |  |  |
| 34 | KolanoØ50WW | szt. | 10 |  |  |  |
| 35 | KolanoØ50WZ | szt. | 10 |  |  |  |
| 36 | MufaØ15 | szt. | 10 |  |  |  |
| 37 | MufaØ20 | szt. | 30 |  |  |  |
| 38 | MufaØ25 | szt. | 40 |  |  |  |
| 39 | MufaØ32 | szt. | 30 |  |  |  |
| 40 | MufaØ40 | szt. | 10 |  |  |  |
| 41 | MufaØ50 | szt. | 10 |  |  |  |
| 42 | TrójnikØ15 gw.wewnętrzny | szt. | 10 |  |  |  |
| 43 | TrójnikØ20 gw.wewnętrzny | szt. | 10 |  |  |  |
| 44 | TrójnikØ25 gw.wewnętrzny | szt. | 10 |  |  |  |
| 45 | TrójnikØ32 gw.wewnętrzny | szt. | 10 |  |  |  |
| Konsole wodomierzowe: konsole muszą być wykonane z odpornej na korozję stali nierdzewnej materiał min. 1.4301 z wzmocnieniami pomiędzy pionową i poziomą częścią, zapewniające dużą stabilność, jednakowe średnice gwintów na wejściu i wyjściu z konsol, muszą posiadać krzyżowe otwory w podstawie, umożliwiające łatwe ustalanie ich położenia na ścianie, w komplecie muszą być dostarczone dwa łączniki ze śrubunkami w tym jeden z możliwością kompensacji długości, wszystkie stykające się z wodą części mosiężne powinny posiadać dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną, w komplecie muszą być dostarczone elementy mocujące konsole do ściany (tj. kołki w komplecie z dwoma śrubami oraz podkładkami ze stali szlachetnej), podstawa konsoli ma być płaska – nie niszcząca ściany przy montażu śrubunki do przyłączania wodomierzy są standardowo wyposażone w uszczelki gumowe lub HDPE oraz uszczelki O-Ring odporne do 40st.C, dające możliwość regulacji docisku, szorstkie gwinty zewnętrzne śrubunków, ma być zapewniona możliwość łatwiej wymiany tulejek kompensacyjnych ma być zapewniona możliwość używania standardowych kluczy do montażu średnica otworu do plombowania min. 2,2mm. |
| 46 | Konsola wodomierzowa do wodomierza DN 15 L 165, nominalny strumień objętości Qn 1,5 m3/h, gwint na wejściu konsoli G ¾ “, gwint na wyjściu konsoli G ¾ “ | szt. | 20 |  |  | INSTAL-ART. TOKMET |
| 47 | Konsola wodomierzowa do wodomierza DN 20 L 190, gwint na wejściu konsoli G 1“, nominalny strumień objętości Qn 2,5 m3/h, gwint na wyjściu konsoli G 1“ | szt. | 50 |  |  |  |
| 48 | Konsola wodomierzowa do wodomierza DN 25 L 260, nominalny strumień objętości Qn 3,5 m3/h, gwint na wejściu konsoli G 1¼“, gwint na wyjściu konsoli G 1¼ “ | szt. | 5 |  |  |  |
| 49 | Konsola wodomierzowa do wodomierza DN 32 L 260, nominalny strumień objętości Qn 6,0 m3/h, gwint na wejściu konsoli G 1½ “, gwint na wyjściu konsoli G 1½ “ | szt. | 5 |  |  |  |
| 50 | Konsola wodomierzowa do wodomierza DN 40 L 300, nominalny strumień objętości Qn 10,0 m3/h, gwint na wejściu konsoli G 2“, gwint na wyjściu konsoli G 2“ | szt. | 5 |  |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |

*orientacyjne wielkości zapotrzebowania

** wykaz firm, które Zamawiający dopuszcza jako producenta dostarczanego przez Wykonawcę asortymentu

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ZAMÓWIENIA:

- Wszystkie zaoferowane w ofercie materiały mające kontakt z wodą pitną muszą posiadać Atest PZH.

- Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie partiami, według potrzeb Zamawiającego.

- Dostawa będzie obejmować następujący materiał wykazany w załączniku nr 1 – Formularzu ofertowym, 
w ilości odpowiadającej potrzebom Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykonania całego zakresu rzeczowego i finansowego przedmiotu zamówienia.

- Podstawą odbioru dostarczonego towaru będzie przedłożenie wraz z dostarczonym towarem faktury VAT lub innego dokumentu (np. WZ) określającego: rodzaj dostarczonego asortymentu, jego ilość oraz cenę jednostkową. W przypadku braku ww. dokumentu Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia towaru.

- Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne potwierdzenie na przedłożonej fakturze VAT lub dokumencie WZ, dokonane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, po sprawdzeniu ilości, rodzaju i kompletności przedmiotu zamówienia.

- Każdy dostarczony asortyment powinien być oznaczony kodem kreskowym lub QR określającym parametry dostarczonego materiału. W przypadku dostawy asortymentu o małych gabarytach, nie pozwalających na oznaczenie ich kodem kreskowym lub QR, dany asortyment należy dostarczć w opakowaniu/opakowaniach, na których umieszczony jest ich kod kreskowy lub QR.

Oświadczam, że:

1. Akceptuję warunki określone w ninejszym Formularzu ofertowym.

2. Oferowany przedmiot zamówienia posiada wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodności z PN.

3. Okres udzielonej przez nas gwarancji na przedmiot zamówienia wymieniony w tabeli nr 1. wynosi 24 miesięcy.

4. Dostarczę przedmiot zamówienia (zamawianą partię materiałów), w ciągu 5 dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia częściowego, przesłanego pocztą elektroniczną, na adres (zgodnie z wyborem Zamawiającego):

- Czechowice – Dziedzice ul. Czysta 5 – magazyn,

- Czechowice – Dziedzice – miejsce wykonywanych robót budowlanych (zgodnie z przesłanym zamówieniem). (W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w pkt. 4, Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia towaru).

5. Uznam reklamację wad ukrytych, dostarczonych materiałów i wymienię wadliwe, w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia powyższego przez Zamawiającego.

6. W przypadku wyboru mojej oferty Zobowiązuję się do dostarczać towar określony w Formularzu ofertowym – za podane w nim ceny jednostkowe, w okresie: od dnia 01.02.2021r. do 31.01.2022r., według potrzeb Zamawiającego.

7. Termin płatności – 30 dni od daty przejęcia faktury przez Zamawiającego.

8. W razie potrzeby Zamawiajacego, wyrażam zgodę na osobisty odbiór zamówionego asortymentu, przez przedstawiciela Zamawiającego, z magazynu/sklepu/siedziby Wykonawcy.

9. Wypełniłem/am/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia oferty 
w niniejszym postępowaniu pn.: „Dostawa zaworów, kształtek i akcesoriów do zestawów wodomierzowych”. Jednocześnie poinformowałem w/w osoby o tym, iż odbiorcą ich danych będzie Zamawiający. ***

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Podpisano :

.................................................

Data/ pieczątka imienna i podpis /

upełnomocniony  przedstawiciel